| Naziv |  | Osnove elektroenergetskih sistema |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oznaka |  | ETF EEO OEES 2370 |  |
| Cilj kursa - Znanje i vještine koje treba postići student |  |  |  |
|  | Cilj kursa je studentima dati bazna znanja o svim aspektima elektroenergetskog sistema i njegovih komponenata: dizajn, eksploatacija i upravljanja. Sistem i njegove komponente opisane su fizikalno i uz pomoć njihovih matematičkih modela. |  |  |
| Program |  |  |  |
|  | - Energija. Konverzija energije. Konvencionalni i nekonvencionalni izvori. Distribuirana proizvodnja električne energije. - Proizvodnja, prijenos i distribucija elektricne energije. - Generatori, transformatori, vodovi, kabeli, motori i ostali potrošači. Osnove električnih mašina i pogona. Niskonaponski razvodi. - Sigurnost u elektroenergetici. Uzemljenja uredjaja i sistema. Prenaponske pojave. Zaštita od prenapona. Odvodnici prenapona. - Električna i magnetska polja visokonaponskih vodova. Zaštita od elektromagnetskih zračenja. Elektromagnetska kompatibilnost. - Kvaliteta elektricne energije. Sistemi neprekidnog napajanja. - Elektroenergetski sistem i okolina. |  |  |
| Literatura |  |  |  |
| Preporučena | - Skripte pripremljene od strane odgovornog nastavnika i slajdovi s predavanja (nalaze se na WEB situ Fakulteta) - S.Sadović: Analiza elektroenergetskih sistema, ETF Sarajevo, 2004 |  |  |
| Dopunska | - B.M. Weedy, B.J. Cory: «Electric Power Systems», 1998. |  |  |
| Didaktičke metode |  |  |  |
|  | Kurs se provodi kroz direktna predavanja u auli, podržana primjerima i rješavanjem zadataka od strane nastavnika, tutorijale u okviru kojih studenti, pod vođenjem i uz pratnju tutora, rješavaju konkretne probleme vezane za računarsko modeliranje komponenata elektroenergetskog sistema i dvije studijske posjete elektranama i transformatorskim stanicama lociranim u bliskom okruženju. |  |  |
| Način provjere razumjevanja |  |  |  |
|  | Ispit se u pravilu sastoji samo iz pismene provjere, usmeni ispit je fakultativan i odnosi se samo na studente koji nisu zadovoljili na pismenoj provjeri, odnosno na studente koji nisu zadovojili svojim rezultatom postignutim prilikom provođenja pismene provjere. Za zaključivanje konačne prolazne ocjene nužno je da student: položi pismeni ispit, odbrani projekt i kolokvira laboratorijske vježbe. |  |  |
| Broj ECTS bodova |  |  | 6,5 |
| Broj sati predavanja |  |  | 42 |
| Broj sati vježbi |  |  | 14 |
| Broj sati tutorijala |  |  | 14 |