| Naziv |  | Održavanje električnih sistema |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oznaka |  | ETF EEI OES 3630 |  |
| Cilj kursa – Znanje i vještine koje treba postići student |  |  |  |
|  | Cilj kursa je dati metodologije potrebne za organiziranje procedura održavanja u industrijskim ambijentima, stavljajući naglasak na održavanje bazirano na stanju, pa prema tome i na dijagnostici stanja. Osim toga, kurs ima zadatak da studentima dade jednu panoramu dijagnostičkih sistema koji se koriste u industriji u svrhu ocjene stanja komponenata elektroenergetskog sistema. |  |  |
| Program |  |  |  |
|  | - Podsjećanje na matematičku teoriju pouzdanosti: definicija pouzdanosti, funkcije hazarda, karakteristični parametri sistema pouzdanosti. Način nastanka kvara i analiza efekata. Kombinirana pouzdanost. Tehnike povećanja pouzdanosti komponenata i sistema. Statistički opis pouzdanosti. - Održavanje: Definicija održavanja, korektivno i preventivno održavanje. Preventivno održavanje u regularnim intervalima. Održavanje bazirano na stanju. Uloga dijagnostike, on-line i off-line dijagnostika. Održivost i kombinirana održivost. Tehnike za povećanje održivosti. - Dijagnostika: Identifikacija, lokalizacija i klasa rizika defekata. Identifikacija kao proces vođen podacima: procedure klasifikacije. Korištenje statističkih tehnika i vještačke inteligencije u prepoznavanju defekata: izvlačenje dijagnostičkih karakteristika, supervizirani i nesupervizirani klasifikatori. Nesupervizirani klasifikatori: statistički algoritmi i njihovo proširenje pomoću fazzy logike. Supervizirani klasifikatori: neuralne mreže i neurofuzzy mreže. - Dijagnostika stanja energetskih kabela: Analiza faktora dielektričnih gubitaka. Analiza parcijalnih pražnjenja. Transduktori i sistemi za mjerenje parcijalnih pražnjenja. Tehnike za lokalizaciju kvara. Procedure za donošenje odluka. - Dijagnostika stanja izolacijskih sistema u električnim mašinama: Izolacijski materijali koji se koriste u električnim mašinama i njihovo ponašenje pod utjecajem različitih naprezanja: bitumeni, epoksidne smole i liskun. Ispitivanje na odskočni ulaz. Mjerenje faktora gubitaka. Mjerenje parcijalnih pražnjenja. Tipični defekti u izolaciji električnih mašina, njihove karakteristike i identifikacije. - Dijagnostika stanja energetskih transformatora: Nastanak kvara. Parametri stanja koji se mogu pratiti. Analiza rastvorljivih plinova. Analiza parcijalnih pražnjenja. - Održavanje električnih podstanica: Opće tehnike održavanja. Primjena sistema održavanja baziranog na stanju opreme i sistema održavanja baziranog na pouzdanosti. - Održavanje dalekovoda: Inspekcijski pregledi dalekovoda. Održavanje pod naponom. Održavanje ostalih komponenata dalekovoda. |  |  |
| Literatura |  |  |  |
| Preporučena | - Skripte pripremljene od strane odgovornog nastavnika i slajdovi s predavanja (nalaze se na WEB situ Fakulteta) |  |  |
| Dopunska |  |  |  |
| Didaktičke metode |  |  |  |
|  | Kurs se provodi kroz direktna predavanja u auli (30 sati), pri čemu je svaka od tema kojese obrađuju popraćena demonstracijama praktičnih primjera uz primjenu multimedijalne podrške. |  |  |
| Način provjere razumjevanja |  |  |  |
|  | Predviđen je samo usmeni ispit koji se sastoji iz prethodne diskusije seminarskog rada pripremljenog od strane studenta; predmet ovog rada je jedna od tema koju obrađuje kurs. Nakon toga student odgovara na druga dva pitanja koja se tiču preostalih tema što ih obrađuje kurs. |  |  |
| Broj ECTS bodova |  |  | 2,5 |
| Broj sati predavanja |  |  | 30 |
| Broj sati vježbi |  |  | - |
| Broj sati tutorijala |  |  | - |